УТВЕРЖДАЮ:

Директор МКУ ДО «СЮН»

Лазаренко М.В.____________

«_5_» _декабря__ 2019г

ПЛАН

проведения учебно-тренировочной эвакуации учащихся и сотрудников

МКУ ДО «СЮН»

I. Цели тренировки:

Обучение персонала умению идентифицировать исходное событие. Проверка готовности персонала к эвакуации и проведению работ по тушению пожара.

Поддержание на современном  уровне профессиональной и психофизиологической готовности персонала, необходимой для осуществления действий по устранению нарушений в работе, связанных с пожарами, а также по эвакуации людей, прекращению развития пожара, его локализации и ликвидации.

Обучение навыкам и действиям по предотвращению возможных аварий и повреждений оборудования, являющихся следствием воздействия опасных факторов пожара, обучение правилам оказания доврачебной помощи пострадавшим на пожаре, правилам пользования индивидуальными средствами защиты.

Выработка у персонала навыков и способности самостоятельно, быстро и безошибочно ориентироваться в ситуации при возникновении угрозы пожара или самого пожара, определять решающее направление действий и принимать правильные меры по предупреждению или ликвидации пожара.

Отработка организации немедленного вызова подразделений ФПС и последующих действий при обнаружении задымления или пожара.

Обучение приемам и способам спасения и эвакуации людей и материальных ценностей.

Проверка результатов обучения персонала по вопросам пожарной безопасности.

Проверка умения руководителя тушения пожара четко координировать действия участников по организации ликвидации возможного (условного) пожара до прибытия подразделения ФПС.

- Состав участников объектовой тренировки:

Инструктор по безопасности, методисты, персонал, сотрудники ФПС (по согласованию)

VI. Этапы тренировки:

1.Подготовительная часть:

  - Инструктаж с педагогическим и техническим персоналом о правилах эвакуации в случае возникновения пожара.

  - Назначение ответственных лиц за обеспечение эвакуации на каждом отдельном участке.

2. Вводная часть:

2.1. Получение информации о возникновении пожара на территории здания МКУ ДО «СЮН».

2.2. Подача сигнала для начала учебной эвакуации.

2.3. Отключение электроэнергии

Сбор эвакуированных – Зеленый лагерь.

V. Подведение итогов учебной эвакуации:

1. Время эвакуации.

2. Сверка списочного состава эвакуированных.

3. Оперативность и слаженность действия ответственных за эвакуацию на каждом участке.

Акт

о проведении учебно-тренировочной эвакуации учащихся и сотрудников

МКУ ДО «СЮН» на случай пожара

Мы, комиссия в составе:

Завхоза Маджидовой И.А., председателя ППО Абдулаевой П.П., методиста Имагазалиевой И.А. составили настоящий акт о том, что 10.12.2019г. во исполнение приказа директора МКУ ДО «СЮН» Лазаренко М.В. от «06» декабря 2019 года №71              «О проведении тренировки по эвакуации и тушению условного пожара» на объекте проведена тренировочная эвакуация.

Мероприятие проводилось в соответствии с утвержденным директором МКУ ДО «СЮН» Лазаренко М.В. планом проведения тренировки, включающим в себя 2 этапа.

В период 1 этапа проводились теоретические и практические занятия со всеми категориями сотрудников и проверка противопожарной защиты объекта.

На 2 этапе тренировки было, имитировано возникновение очага возгорания в кухне СЮН в 13 ч 20 мин 00 сек.

Возникновение очага возгорания было обнаружено педагогом, который передал сообщение о задымлении методистам.

В 13 ч 21 мин 25 сек, администрацией СЮН включена система оповещения, сообщено в пожарную охрану место, время, адрес возникновения пожара.

В 13 ч 22 мин 00 сек, начата общая эвакуация с объекта.

В 13ч 25 мин 00 сек сотрудники СЮН, приступили к тушению условного пожара.

В 13 ч 25 мин 00 сек, эвакуация завершена в зеленом лагере, проверка состава детей по спискам.

Комиссией было отмечена слаженная работа сотрудников во время тренировки. С детьми в течение месяца проводилась определенная работа по обеспечению безопасности жизнедеятельности, они были готовы психологически к проводимой тренировке. Одевались быстро, без суеты. Здание покинули через определенные планом эвакуации выходы.

По проведенному мероприятию даны следующие рекомендации:

- Педагогам при эвакуации обучающихся организованно строем выводить их на место построения, проверить наличие по спискам журналов, доложить о наличии детей администрации МКУ ДО «СЮН»

- Усилить работу по пропаганде знаний о действиях при ЧС.

Председатель комиссии:

Завхоз МКУ ДО «СЮН»  ___________________ И.А. Маджидова

Члены комиссии:

Председатель ППО  ___________________П.П. Абдулаева

Методист  _________________И.А. Имагазалиева

- МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РД

- МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «Станция Юных натуралистов» ГОРОДСКОГО ОКРУГА «город КИЗЛЯР» РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН

г. Кизляр, ул. Некрасова, 47                                                               Тел.: (87 239) 2-42-26

Приказ

«06» декабря 2019 г                                                                                        № 71

«О проведении тренировки по эвакуации

и тушению условного пожара».

В целях поддержания на современном уровне профессиональной и психофизиологической готовности персонала, необходимой для осуществления успешных действий по эвакуации, предотвращению развития пожара, его локализации и ликвидации.

ПРИКАЗЫВАЮ:

- Провести объектовую тренировку по эвакуации людей и тушению условного пожара «10» декабря 2019 г.

- Начальником штаба подготовки и проведения тренировки назначить Маджидову И.А.  –  ответственного за пожарную безопасность.

- Начальнику штаба тренировки:

- Предоставить на утверждение документы по подготовке и проведению занятий и тренировки в срок до «09» декабря 2019г.

- Завершить подготовительную работу до «09» декабря 2019г.

- Провести внеплановые инструктажи с сотрудниками МКУ ДО «СЮН» о порядке действий при пожаре.

- Педагогам провести комплекс бесед по предупреждению травматизма в период проведения тренировки.

- Руководство подготовкой и проведением тренировки, а также контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Директор МКУ ДО «СЮН»                                   Лазаренко М.В

- МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РД

- МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «Станция Юных натуралистов» ГОРОДСКОГО ОКРУГА «город КИЗЛЯР» РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН

г. Кизляр, ул. Некрасова, 47                                                               Тел.: (87 239) 2-42-26

Приказ

От «10» декабря 2019г                                                                                                   №72

Кизляр

«Об итогах  подготовки и

проведения тренировки»

В связи с проведенной   10.12.2019г тренировкой по действию учащихся и персонала МКУ ДО «СЮН» в случае возникновения пожара и других чрезвычайных ситуаций.

ПРИКАЗЫВАЮ:

- Признать удовлетворительным подготовку и проведение тренировки по эвакуации и тушению условного пожара в МКУ ДО «СЮН».

- Комиссии подготовить акт по итогам проведении тренировки в срок до 12.12.2019г.

- Педагогам провести беседы по пожарной безопасности, действиям при пожаре и о мерах безопасности в осенне-зимний период.

- Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Директор МКУ ДО «СЮН»                                       Лазаренко М.В.

УТВЕРЖДАЮ:

Директор МКУ ДО «СЮН»

Лазаренко М.В. _______

«_6_» декабря_2019г

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН

подготовки и проведения тренировки по действиям в случае возникновения пожара и других чрезвычайных ситуаций

в МКУ ДО «СЮН»

| № п/п | Мероприятия | Дата и время проведения | Место проведения | Ответственный исполнитель | Отметка о проведении |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Доведение указаний по разработке документов по проведению тренировки до сведения методистов и персонала СЮН. | 06.12.2019 | Метод кабинет | Инструктор по безопасности |  |
| 2 | Доведение плана подготовки и проведения тренировки, а также методических материалов до сведения сотрудников. | 06.12.2019 | Метод кабинет | Ответственный за пожарную безопасность |  |
| 3 | Проведение дополнительного инструктажа с сотрудниками, отвечающими за первичные средства пожаротушения и пути эвакуации; проверка первичных средств пожаротушения и путей эвакуации. | 02.12.2019 | Территория СЮН | Инструктор по безопасности |  |
| 4 | Доклад директору о готовности сотрудников и объекта к проведению тренировки. | 09.12.2019 | Кабинет директора | Ответственный за пожарную безопасность |  |
| 5 | Проведение практической тренировки: - подача сигнала о возникновении условного пожара; - проведение эвакуации; - тушение условного пожара; | 10.12.2019 13ч.20мин 13ч 22мин 13ч 25мин | Территория СЮН | Директор |  |
| 6 | Подготовка приказа по итогам тренировки с постановкой задач по устранению выявленных недостатков. | 10.12.2019 | Метод кабинет | Директор |  |
| 7 | Подготовка акта по итогам подготовки и поведения тренировки по эвакуации и тушению условного пожара. | 11.12.2019 |  | Ответственный за пожарную безопасность |  |