УТВЕРЖДАЮ

Директор МКУ ДО «СЮН»

Лазаренко М.В. __________

«___» _________ 201__г

ПЛАН

мероприятий по подготовке к пожароопасному весенне-летнему периоду 2018  года и организации борьбы с лесными пожарами на территории

МКУ ДО «СЮН»

| № п.п. | Наименование мероприятий | Ответственный за исполнение | Срок исполнения | Отметка об исполнении |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.Профилактические мероприятия по обеспечению противопожарной безопасности |  |  |  |  |
| 1.1. | Издать и довести до сведения всех работников СЮН, нормативный акт о подготовке к пожароопасному весенне-летнему периоду 2012 года и организации борьбы с лесными пожарами на территории МКОУ ДОД «СЮН» | Директор МКУ ДО «СЮН» | до 01.04 |  |
| 1.2. | Организовать проверку, ремонт и содержание имеющихся средств противопожарной защиты, пожарных водоисточников | Инструктор по безопасности и завхоз | до 01.05 |  |
| 1.3 | Разработать и принять необходимые меры по обеспечению пожарной безопасности, обеспечить строгое выполнение требований по недопущению разведения открытых очагов огня. | Инструктор по безопасности, завхоз, ПДО | до 20.05 |  |
| 1.3.1. | Организовать надлежащую охрану складских, производственных и вспомогательных объектов, территории, обеспечив их первичными средствами пожаротушения и запасами воды в соответствии с установленными нормами. | директор | постоянно на весь период |  |
| 1.3.2. | Имеющееся пожарное оборудование привести в состояние готовности к работе. | директор | в постоянной готовности |  |
| 1.3.3. | Обеспечить очистку закрепленной и прилегающей к периметру территории от сгораемых отходов, мусора, ежедневный сбор и вывоз производственных отходов с рабочих мест, ликвидацию несанкционированных свалок твердых бытовых отходов. | ПДО | до 01.05 |  |
| 1.3.4. | Установить контроль за своевременным покосом (перепашкой) сухой травы на подведомственной территории. | Завхоз, директор | постоянно на весь период |  |
| 1.3.5. | Провести практические тренировки с персоналом по отработке их действий по обеспечению эвакуации людей при возникновении пожара. | Инструктор по технике безопасности | июнь |  |
| 1.3.6. | Провести инструктивные занятия с рабочим персоналом по соблюдению техники безопасности при пожаре. | Инструктор по технике безопасности | до 01.06 |  |
| 1.4. | Принять дополнительные меры по недопущению случаев бесконтрольного сжигания порубочных остатков, мусора, сухой травы и листвы. | Коллектив МКУ ДО «СЮН» | постоянно на весь период |  |
| 1.5. | Организовать проведение инструктажей с личным составом о пресечении попыток разведения костров и пала травы. Обеспечить проведение разъяснительных бесед о мерах пожарной безопасности в пожароопасный период | Директор, инструктор по технике безопасности ПДО, методисты | постоянно на весь период |  |
| 1.6. | Провести дополнительные занятия по соблюдению мер пожарной безопасности и поведению детей в пожароопасный период и отработке безопасной эвакуации в случае пожара. | Инструктор по технике безопасности | до летних каникул |  |
| 1.7. | Проводить беседы, лекции на темы о значении леса, необходимости осторожного обращения с огнём, соблюдении других требований пожарной безопасности в лесах и действиям при обнаружении пожаров. | ПДО, инструктор по безопасности | постоянно в течение пожароопасного периода |  |
| 1.8. | Использовать средства массовой информации по информированию населения о противопожарном состоянии на территории | Методист – организатор, директор | в течение пожароопасного сезона. |  |