УТВЕРЖДАЮ

Директор МКУ ДО «СЮН»

Лазаренко М.В.___________

«__» _______________20__г

ПЛАН

мероприятий по противопожарной безопасности

образовательного учреждения  на 2018/2019 учебный год

| № п/п | Наименование мероприятий | Срок выполнения | Ответственный за выполнение | Отметка о выполнении |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Разработать и вывесить инструкции по правилам пожарной безопасности и планы эвакуации по этажам с порядком действий при пожаре | В течении года | Директор, завхоз |  |
|  | Оформить противопожарный уголок | В течении года | Директор |  |
|  | На общем собрании трудового коллектива избрать общественного инспектора по пожарной безопасности и добровольную пожарную дружину | До 15.09. | Директор |  |
|  | Издать приказы об утверждении общественного инспектора по пожарной безопасности, добровольной пожарной дружины и назначении ответственных за противопожарное состояние зданий и помещений | До 15.09. | Директор |  |
|  | Изучить с работниками СЮН Правила пожарной безопасности | 1 раз в год | Директор, Инструктор по ТБ |  |
|  | Проводить с обучающимися беседы и занятия по Правилам пожарной безопасности согласно плана | 1 раз в месяц | Методист – организатор, ПДО |  |
|  | Провести с обучающимися инструктаж по правилам пожарной безопасности с регистрацией в специальном журнале | Сентябрь, март | ПДО |  |
|  | Организовать инструктаж по Правилам пожарной безопасности со всеми работниками СЮН с регистрацией в специальном журнале | Октябрь | Директор |  |
|  | Провести практические занятия с работниками СЮН по отработке плана эвакуации в случае возникновения пожара | 1 раз в четверть | Директор, методисты, инструктор по ТБ |  |
|  | Провести проверку сопротивления изоляции электросети и заземления оборудования с составлением протокола | Август | Завхоз |  |
|  | Провести перезарядку химических огнетушителей, а также контрольное взвешивание углекислотных и порошковых. Занести номера огнетушителей в журнал первичных средств пожаротушения. | Июнь – август | Завхоз |  |
|  | Оборудовать запасные выходы из здания СЮН легкооткрывающимися запорами и обозначить их светящимися табло от сети аварийного освещения и указательными знаками | В течении года | Завхоз |  |
|  | Закрыть на замки двери чердачных помещений | Постоянно | Завхоз |  |
|  | Проверить исправность электроустановок, электровыключателей, наличие в электрощитах стандартных предохранителей и отсутствие оголенных проводов | В течении года | Завхоз |  |
|  | Обеспечить соблюдение правил пожарной безопасности при проведении детских утренников, вечеров, новогодних праздников, других массовых мероприятий, установив во время их проведения обязательное дежурство работников | В течении года | ПДО |  |
|  | Организовать хранение красок, лаков, растворителей и других легковоспламеняющихся жидкостей в не сгораемых кладовках, отдельно от здания школы | В течении года | Завхоз |  |
|  | Разработать систему оповещения при пожаре | Август | Директор |  |
|  | Систематически очищать территорию сюн от мусора, не допускать его сжигания на территории | Постоянно | Завхоз |  |